| Datum: 25.1.2024 | SPŠ CHOMUTOV | Třída: A4 |
| --- | --- | --- |
| Číslo úlohy: 12 | Měření na A/Č převodníku s využitím logického analyzátoru | Příjmení: Skuthan |

Zadání: Změřte převodní charakteristiku A/Č převodníku s využitím logického analyzátoru.

Schéma:

Tabulka přístrojů:

| Název přístroje: | Označení: | Údaje: | Inv. číslo: |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdroj | U | TSZ 75 | LE4 1043 |
| Číslicový multimetr | ČV | GDM 8342 | LE 5137 |
| Potenciometr | P | 0-1kΩ | LE 1303 |
| A/Č převodník | x | x | LE2 2336 |
| Generátor | G | Rigd D64062 | LE 5074 |
| Log. analyzátor | x | TEKTRONIX 1230 | LE2 5002 |
| Sonda | x | TEKTRONIX P6444 | x |

Postup:

- Sestavte obvod dle zadání

- Nastavte logický analyzátor dle návodu

- Nastavte frekvenci na multimetru 6kHz a změřte VDP, CDP a DPD

- Zapište hodnoty a měření opakujte pro frekvenci 8 -14 kHz

- Dopočítejte INL a DNL

Tabulky:

| f[kHz] | CDP [us] | VDP [us] | DPD [us] |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 110,8 | 29 | 56,8 |
| 7 | 100 | 28,8 | 46 |
| 8 | 88,2 | 28,6 | 35,2 |
| 9 | 81,4 | 28,6 | 28,6 |
| 10 | 77 | 28,6 | 22,4 |
| 11 | 73,2 | 28,8 | 18 |
| 12 | 68,4 | 28,8 | 14,4 |
| 13 | 64 | 28,4 | 11,2 |
| 14 | 62,4 | 28,8 | 9,2 |

| Přechod | X [mV] | INL [mV] | DNL [mV] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0->1 | 32 | 12,5 | 7 |
| 1->2 | 71 | 12,5 | -0,17 |
| 2->3 | 112 | 14,5 | -0,03 |
| 3->4 | 152 | 15,5 | -0,072 |
| 4->5 | 190 | 14,5 | -0,114 |

Výpočty:

DNL0=Xj-X(j-1)-q2

INL0=Xj-j+0,5×q

Graf:

Závěr:

Měření proběhlo bez problémů, ale udělali jsme chybu ve výpočtu (INL a DNL) .